2026年5月19日伊春市友好生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价

文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年5月19日-2026年5月25日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0458-3298062

通讯地址：黑龙江省伊春市友好区和平路56号伊春市友好生态环境局

邮编：153031       公示网址：http://www.yhq.gov.cn

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 拟批复意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊春市天济硅酸钠有限责任公司锅炉改造项目 | 黑龙江省伊春市友好区双子河镇伊春市天济硅酸钠有限责任公司厂区内 | 伊春市天济硅酸钠有限责任公司 | 黑龙江泽林环保科技有限公司 | 该项目属于改扩建工程，项目位于黑龙江省伊春市友好区双子河镇伊春市天济硅酸钠有限责任公司厂区内，利用现有锅炉房，新建一台2.5t/h燃生物质蒸汽锅炉替代原有1t/h燃生物质蒸汽锅炉用于生产、生活供热，锅炉采用低氮燃烧技术，配备旋风+布袋除尘器，锅炉烟气通过一根30m高烟囱高空排放。项目总投资28万元，其中环保投资3.6万元，环保投资占总投资比例的12.86％。 | （一）施工期 本项目施工期利用现有房屋，主要进行室内设备安装、装修，对环境影响较小。 （二）运营期 1、废气：本项目运行期间锅炉采用低氮燃烧技术，产生的锅炉烟气通过旋风+布袋除尘器进行处理，旋风+布袋除尘器的净化效率99.7%，经处理后的锅炉烟气通过30m高烟囱高空排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。锅炉除渣过程在锅炉房内完成，并配合洒水降尘措施，锅炉灰渣暂存在锅炉房内，杜绝露天堆放。锅炉灰渣在室内存放，并配合表面洒水降尘不会形成动力起尘的粉尘影响，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 2、废水：本项目新增用水主要为锅炉用水。锅炉废水用于冲渣、锅炉房降尘和灰渣降尘，不外排。 3、噪声：本项目运行期间产生的噪声主要是风机、水泵发出的机械噪声。采用低噪环保设备、采取减振、降噪、隔声等措施对噪声进行治理。治理后，南侧、北侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求，东侧、西侧厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准的要求。 4、固体废物：本项目锅炉灰渣集中收集暂存于灰渣间，每月转运一次外售综合利用；布袋每年换一次，废布袋厂家回收。 | 是 | 同意 |