友好区供水服务中心

友供水函〔2023〕1号

关于友好区第二届人民代表大会第二次会议

第7号建议的答复

韩秀萍代表：

您提出的第7号《关于双子河辖区自来水管道进行全面检修的建议》建议已收悉，现答复如下:

为解决双子河拆迁区大范围漏点、多年无法满足居民全天用水、跑冒滴漏等问题，区供水服务中心共组织业务技术人员深入现场研究方案11次，召开专题会议3次，调查走访居民21户，本着维修改造便民利民，降低成本的原则，针对双子河管线环网的特性，已研究制定出双子河北线大面积漏点掐断老管线，为用水户单接新管线，南线堵漏抢修的工作方案，正在施工中，8月中旬前已掐断双子河老供水管线5处，解决了跑冒滴漏漏点55个，但因该镇地下水反水严重，施工过程中机械设备经常被淤泥旋住，无法施工，需等到地表上冻后方可施工。区供水服务中心从11月初开始施工，已为永利养猪场及附近居民接入新管线，目前正在为康乐养老院接入新管线，预计11月底前完成。

附件：友好区第二届人民代表大会第二次会议第7号建议

承 办 人：吴金波              主要领导：陈 刚

联系电话：13796418757         联系电话：15145835111

友好区供水服务中心

2023年7月24日

信息是否公开：公开

办理结果分类：